SEÇÃO de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	Implantação: 2017
	Revisão: 2

SEDE

SEDE / SÃO PAULO
2019-2020

# 1 IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
RAZÃO SOCIAL	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
UNIDADE	Edifício SEDE
ENDEREÇO	Rua da Consolação, 1272; Centro; São Paulo – SP, CEP 01302-906
CNP	03.241.738/0001-39
CNAE	84.23-0
RAMO DE ATIVIDADE	Justiça - Administração Pública
GRAU DE RISCO	1
HORÁRIO DE TRABALHO	Das 8h00 às 20h00
Nº DE FUNCIONÁRIOS ATUAL	1126*
PERÍODO DO LEVANTAMENTO INICIAL	02/02/2018
VIGÊNCIA	2019/2020
AVALIAÇÃO DESTE DOCUMENTO BASE	Anual ou sempre que necessário, em atendimento às diretrizes do TRT e à legislação.

*O número de funcionários informado foi extraído do Citgesmt (sistema de gerenciamento ocupacional), que é atualizado segundo o SIGEP (Sistema de Gestão de Pessoas), além de verificado junto às chefias de alguns setores. Corresponde à época da montagem do PPRA, podendo ocorrer variações durante a vigência do Programa.

# 2 INTRODUÇÃO
O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), estabelecido pela Norma Regulamentadora (NR) 9 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e, no âmbito da Justiça do Trabalho, com diretrizes determinadas pela Resolução 141/2014 CSJT, é um programa de gestão de riscos de caráter permanente, que tem como objetivo a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da ocorrência dos riscos existentes ou que venham a existir nos ambientes de trabalho, inerentes ou não às funções ali exercidas.
Tais riscos são definidos, na referida resolução, como agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes existentes no ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, sejam capazes de causar danos à saúde dos trabalhadores.
O Programa é parte integrante de um conjunto mais amplo de ações legalmente previstas relativas à prevenção de acidentes e doenças relacionados ao trabalho e deverá estar articulado com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), de que tratam a NR 7 e o Capítulo III da resolução CSJT, bem como considerar o disposto nas demais NR.
Segundo a Resolução 141/2014 CSJT, em seu artigo 4º, baseado na NR 9, “o PPRA terá caráter permanente e deverá conter as seguintes etapas:
I - antecipação e reconhecimento dos riscos;
II - estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle;
III - avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
IV - implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia;
V - monitoramento da exposição aos riscos;
VI - registro e divulgação dos dados.”
No parágrafo único, do mesmo artigo, é estabelecido que “o documento base do PPRA deverá ser revisto no mínimo uma vez ao ano, por meio da análise global, com o objetivo de avaliar seu desenvolvimento e efetivar ajustes necessários no estabelecimento de metas, prioridades e cronograma.”
Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação ou reconhecimento, o PPRA poderá resumir-se às etapas previstas nas alíneas “I” e “VI” do Artigo 4º da Resolução 141/2014 do CSJT.
As diretrizes para a realização de ações de promoção da saúde ocupacional e de prevenção de riscos e doenças relacionados ao trabalho, determinadas pela Resolução CSJT nº 141/2014, são complementadas e consolidadas pelo Manual de Orientações dispondo que:
"Deverá fazer parte do PPRA, além do previsto no item 9.2.1 da NR 9, o	planejamento das ações preventivas para eliminação ou redução de riscos identificados. O plano de ação deverá ser elaborado em documento próprio para que a administração do Tribunal, conciliando as diversas demandas entre as áreas envolvidas na busca de soluções, defina um cronograma em que conste minimamente para cada ação:
● Proposta de melhoria;
● O(s) responsável (is) pela execução; e
● O prazo previsto para sua conclusão."

Onde houver a exposição aos riscos ambientais, deve-se buscar sua eliminação ou minimização a níveis compatíveis com os Limites de Tolerância da NR 15 ou, nos casos em que esta se faz omissa, com os limites de tolerância da ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
O referido Manual ainda dispõe que os riscos ergonômicos são os principais riscos presentes no ambiente de trabalho no âmbito da Justiça do Trabalho. Estão relacionados a fatores de natureza biomecânica, organizacional e psicossocial, sendo que os de natureza biomecânica devem ser avaliados no PPRA, observando-se os critérios previstos no próprio Manual, as recomendações da NR 17 e demais padrões de referência internacionalmente reconhecidos. Para avaliação dos fatores de natureza psicossocial e organizacional recomenda a abordagem multiprofissional. Ainda, recomenda a promoção de ações de capacitação relacionadas à Ergonomia e à utilização do sistema PJe, e a implementação de política de orientação ergonômica periódica.
O manual orienta que, com relação aos riscos de acidentes, deverão ser observadas, “além da NR 9, as demais NR e outras normas e padrões de referência nacionais”. E recomenda que as inspeções para verificação desses riscos devam ser realizadas qualitativamente, ou seja, por meio de observação das atividades executadas, das características físicas dos ambientes de trabalho, com especial atenção a pisos, instalações elétricas, condições de iluminação, leiaute, condição de armazenamento de processos, métodos de trabalho, entre outras situações existentes e que possam levar à ocorrência de acidentes.
O manual também chama atenção para a avaliação, e posterior gestão, dos riscos de acidentes relacionados às condições de acessibilidade, que de acordo com o art. 2º, § 2º da Resolução CSJT nº 141/14, “o PPRA deverá considerar os riscos advindos da não adequação dos ambientes às pessoas com deficiências, analisando-se as condições de acessibilidade de acordo com a legislação vigente”, e às condições de prevenção e combate ao princípio de incêndio e outras situações de emergência nas unidades dos Regionais, devido ao potencial de dano por elas gerado, e sobre as quais devem ser observados padrões de referência vigentes, como normas e legislações aplicáveis.
Após levantamento dos riscos, deve ser elaborado o Documento Base e o Plano de Ação, com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma com prazos para execução das ações.
Desse modo, considerando aspectos e situações com potencial de causar acidentes e gerar danos à saúde de magistrados, servidores e demais trabalhadores que compõem a força de trabalho da Justiça do Trabalho e ao próprio Tribunal, o desenvolvimento do presente Programa busca a adoção de ações que eliminem ou, quando não for possível, minimizem a possibilidade da ocorrência de acidentes e desenvolvimento de doenças relacionados ao trabalho no âmbito do TRT2.
# 3 REFERÊNCIAS LEGAIS
- Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988.
- Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Altera o Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo a segurança e medicina do trabalho e dá outras providências.
- Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
- Portaria GM nº 3.214, de 8 de junho de 1978. Aprova as Normas Regulamentadoras, NR do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.
- Resolução CSJT nº 141, de 26 de setembro de 2014. Dispõe sobre as diretrizes para a realização de ações de promoção da saúde ocupacional e de prevenção de riscos e doenças relacionados ao trabalho no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus.
- Manual de Orientações da Resolução CSJT Nº 141/2014: Saúde e Segurança do Trabalho.
- Outros normativos internacionais e nacionais mencionados nas normas regulamentadoras e legislações relacionadas à saúde e à segurança do trabalho.

# 4 RESPONSABILIDADES
- Administração – Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente da instituição. Disponibilizar recursos para a implementação das medidas de controle operacionais e demais ações preventivas estabelecidas pela legislação de forma a garantir um ambiente seguro e saudável. Informar trabalhadores sobre os riscos a que estão expostos e as formas disponíveis de prevenção.
- Trabalhador – Colaborar e participar na implementação de procedimentos e medidas propostos pelo PPRA. Seguir as orientações recebidas de seu superior hierárquico estabelecidas em procedimentos e disseminadas em treinamentos, palestras, cursos, etc. Comunicar ao superior hierárquico todas as ocorrências de situações que possam implicar na exposição a riscos.
- SESMT – Antecipar, reconhecer, identificar, monitorar e avaliar os riscos ambientais orientando os diversos níveis gerenciais no desenvolvimento e implementação dos procedimentos e ações preventivas. Garantir a integração dos programas de segurança bem como as boas práticas de segurança do trabalho.

# 5 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
O PPRA será elaborado por estabelecimento e deverá contar com a participação das áreas envolvidas na busca por soluções para as situações levantadas, bem como na execução das ações necessárias. As propostas deverão ser pensadas de modo a utilizar de maneira eficiente os recursos humanos, materiais e financeiros.

## 5.1 ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO
As intervenções de melhoria nos ambientes de trabalho deverão, basicamente, se pautar na antecipação e/ou reconhecimento (levantamento) de riscos em cada estabelecimento. As metas para eliminar tais riscos, ou para reduzi-los quando não for possível a eliminação, serão estabelecidas de forma a priorizar ações que, em sua proposta, tenham por objetivo eliminar/reduzir riscos de maior potencial de dano à saúde ou à integridade das pessoas que compõem a força de trabalho.
O desenvolvimento do programa observará as orientações descritas abaixo.

### 5.1.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS
A antecipação dos riscos deve envolver a participação da SESMT nas ações que impliquem análise de projetos de novas instalações, métodos ou processos de trabalho, ou de modificação dos já existentes; aquisição e locação de instalações; alterações de leiaute; aquisição de novas máquinas, equipamentos ou dispositivos; além de outras intervenções no ambiente de trabalho, a fim de identificar riscos potenciais e introduzir medidas de proteção antes mesmo do início das atividades.
O reconhecimento dos riscos passa por visitas de inspeção aos locais de trabalho, seguindo os parâmetros do item 9.3.3 da NR 9 no que couber. Nessa etapa de reconhecimento poderá ser adotada, sempre que possível, a metodologia do Grupo de Exposição Similar (GES), segundo definição da FUNDACENTRO ou de outra instituição internacionalmente reconhecida.

### 5.1.2 AVALIAÇÃO DOS RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES
Avaliações quantitativas dos riscos ambientais deverão ser realizadas sempre que necessárias para dimensionar a exposição dos trabalhadores, comprovar o controle da exposição ou a inexistência de riscos identificados durante a etapa de reconhecimento, e subsidiar o encaminhamento de medidas adequadas e suficientes para controle dos riscos.

### 5.1.3 MEDIDAS DE CONTROLE
As medidas de controle, existentes ou recomendadas, são adotadas em razão dos riscos identificados no ambiente de trabalho nas fases de antecipação e reconhecimento com o objetivo de eliminá-los ou minimizá-los sempre que:
- Identificados na fase de antecipação e caracterizados como risco potencial à saúde;
- Constatados na fase de reconhecimento e caracterizados como risco evidente à saúde;
- Os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores de limites de exposição ocupacional previstos na NR-15 ou, na ausência destes, os valores de limites de exposição ocupacional adotados pela ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Higyenists, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnicos legais estabelecidos;
- Ficar caracterizado, através do controle médico da saúde, o nexo causal entre danos observados à saúde dos trabalhadores e a exposição ocupacional.
As medidas de controle propostas devem sempre considerar, primeiramente, as medidas técnicas de engenharia ou de proteção coletiva. Nos casos comprovados de inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva e/ou medidas de engenharia, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:
- Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
- Utilização de equipamentos de proteção individual.

### 5.1.4 MONITORAMENTO
O monitoramento dos agentes ambientais deverá ser realizado periodicamente, conforme planejamento anual, de modo que se possa verificar a eficácia das medidas de controle implementadas, introduzindo modificações sempre que necessário visando à eliminação ou redução da exposição a níveis recomendados.

## 5.2 REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS
Deverão estar registrados e integrar o Programa:
- Planejamento anual com o cronograma de ações preventivas/corretivas a serem implementadas informando respectivos responsáveis e prazo para cumprimento;
- Resultados das avaliações ambientais, quando couber;
- Levantamento dos riscos realizado nos ambientes de trabalho;
- Atas de reuniões, atos administrativos e registros de inspeções legais.
Os registros deverão ser feitos em meio eletrônico, sendo mantida, pelo menos, uma cópia física devidamente assinada pelo responsável legal deste Regional, única forma na qual terá validade.
Os dados deverão ser mantidos por um período mínimo de 20 (vinte) anos e estar disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes, conforme determina o item 9.3.8 da NR 09.
O PPRA deve ser divulgado e seus dados estarem acessíveis nos termos do item 9.5 da NR 09. Os trabalhadores deverão ser informados sobre os riscos existentes ou que possam vir a existir nos ambientes de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenção.
Poderão ser utilizados, como forma de divulgação, ordem de serviço, ações educativas e de treinamento, integrações, campanhas digitais, distribuição de material educativo e outros meios que forem julgados adequados e eficientes.

## 5.3 PERIODICIDADE E AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA
O Programa deverá passar por análise global pelo menos uma vez ao ano ou por revisão em suas ações sempre que houver:
- Mudança significativa na execução de atividades;
- Mudança significativa nas estruturas físicas dos estabelecimentos;
- Mudança nas medidas de controle;
- Comprovação da ineficácia das medidas de controle existentes;
- Aquisição de novas máquinas e/ou equipamentos;
- Alteração de insumos químicos do processo;
- Agravamento ou desencadeamento de doenças ocupacionais;
- Solicitação da SESMT.

## 5.4 PLANEJAMENTO ANUAL
Após o levantamento dos riscos nos ambientes de trabalho e a proposição das respectivas ações de melhoria, preventivas ou corretivas, em consonância com as áreas envolvidas e com o Manual de Orientações do CSJT, será elaborado o planejamento anual contendo estabelecimento de metas, prioridades e cronograma de ações no qual serão registrados os prazos para sua realização, bem como os responsáveis pela execução de cada ação, que deverá ser submetido à aprovação da administração do Tribunal.
O planejamento anual está descrito no item 10.

# 6 INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
Os instrumentos de medição utilizados nas avaliações realizadas no presente estabelecimento estão listados abaixo. A cópia dos certificados de calibração dos instrumentos bem como a Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável encontram-se nos respectivos Laudos disponíveis na SESMT.

INSTRUMENTO	MODELO	MARCA	Nº SÉRIE
Termo-Higro-Decibelímetro-Luxímetro	THDL-400	INSTRUTHERM	11090491
doseBadge Reader	110 A	CIRRUS	CA2318
			CA2322
			CA6313
			CA6321
			CA6322
			CA6329
			CA6330
			CA43997
			CA1886
			CA1888
			CA1890
Monitor de CO¹	315-2	TESTO	532651/104
Bomba de Amostragem¹	GILAIR 5	SENSIDYNE	-
Calibrador de Vazão¹	Bubble Generator (Standard Flow)	SENSIDYNE	-
NOTAS
¹ As avaliações ambientais (NR 15) e de nível de conforto (NR 17) foram realizadas por empresa especializada contratada pelo TRT2 para esse fim, a saber, Medmais Segurança e Medicina do Trabalho Ltda. Me, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Florestal e de Segurança do Trabalho Gustavo Seijo Goto Alves, CREA-DF 19009/D-DF. / ² Certificados de Calibração não fornecidos.

# 7 DESCRIÇÃO DO ESTABELECIMENTO
CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
PRÉDIO PRÓPRIO:		ÁREA:		ESTRUTURA:		COBERTURA:
REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE:			PISO EXTERNO:		Nº PAVIMENTOS E SUBSOLOS:
INFRAESTRUTURA PREDIAL / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ELEVADOR(ES):			CABINE PRIMÁRIA:		SPDA:
RESERVATÓRIO DE ÁGUA:			GERADOR:
ATIVIDADES POR PAVIMENTO¹
ANDAR	SEÇÃO
4º Subsolo	Garagem
3º Subsolo	Garagem
2º Subsolo	Garagem / Sala de Espera - Exclusiva para Magistrados
1º Subsolo	Coordenadoria de Autuação e Distribuição Recursal; Coordenadoria de Transporte Institucional; Seção de Manutenção de Frota; Seção de Transporte Institucional; Seção Administrativa Predial da Sede; Seção de Manutenção; Seção de Recebimento e Expedição - Posto; Ar Condicionado; Seção de Limpeza e Conservação
TÉRREO	Ouvidoria; Seção de Protocolo – Posto Edifício Sede
1º Intermediário Torre A	Seção de Polícia Institucional
1º ANDAR	Banco do Brasil; Banco Santander; Caixa Econômica Federal; Sala de Audiência "Francisco Pugliese"; Sala do Advogado; Seção de Telefonia
2º ANDAR	Secretaria Geral Judiciária; Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial; Secretaria de Dissídios Coletivos; Secretaria de Saúde – Seção de Expediente; Secretaria de Assessoramento à Convocação de Magistrados
3ª ANDAR	1ª Turma / Secretaria da 1ª Turma / 2ª Turma / Secretaria da 2ª Turma / 3ª Turma / Secretaria da 3ª Turma / 4ª Turma / Secretaria da 4ª Turma
4º ANDAR	5ª Turma / Secretaria da 5ª Turma / 6ª Turma / Secretaria da 6ª Turma / 7ª Turma / Secretaria da 7ª Turma / 8ª Turma / Secretaria da 8ª Turma
5º ANDAR	Coordenadoria de Polícia Institucional; / 9ª Turma / Secretaria da 9ª Turma / 10ª Turma / Secretaria da 10ª Turma / 11ª Turma / Secretaria da 11ª Turma / 12ª Turma / Secretaria da 12ª Turma
6º ANDAR	13ª Turma / Secretaria da 13ª Turma / 14ª Turma / Secretaria da 14ª Turma / 15ª Turma / Secretaria da 15ª Turma / 16ª Turma / Secretaria da 16ª Turma
7º ANDAR	17ª Turma / Secretaria da 17ª Turma / 18ª Turma / Secretaria da 18ª Turma / Secretaria de Dissídios Individuais 2,4,6 e 8; Secretaria de Dissídios Individuais 1,3,5 e 7; Plenário; Gabinete do Desembargador Mauro Vignotto.
8º ANDAR	Gabinete do Desembargador Adalberto Martins / Gabinete do Desembargador Alvaro Alves Nôga / Gabinete do Desembargador Bianca Bastos / Gabinete da Desembargadora Elza Eiko Mizuno / Gabinete do Desembargador Jonas Santana de Brito / Gabinete da Desembargadora Sandra Curi de Almeida / Gabinete do Desembargador Sidnei Alves Teixeira / Gabinete da Desembargadora Sonia Aparecida Costa Mascaro Nascimento
9º ANDAR	Gabinete da Desembargadora Cíntia Táffari / Gabinete do Desembargador Donizete Vieira da Silva / Gabinete do Desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto / Gabinete da Desembargadora Lilian Gonçalves / Gabinete da Desembargadora Maria Isabel Cueva Moraes / Gabinete da Desembargadora Maria José Bighetti Ordoño Rebello / Gabinete do Desembargador Roberto Barros da Silva / Gabinete da Desembargadora Rosana Buono
10º ANDAR	Gabinete do Desembargador Antero Arantes Martins / Gabinete da Desembargadora Beatriz de Lima Pereira / Gabinete do Desembargador Kyong Mi Lee / Gabinete do Desembargador Leila Chevtchuk / Gabinete da Desembargadora Magda Aparecida Kersul de Brito / Gabinete do Desembargador Sérgio Roberto Rodrigues / Gabinete da Desembargadora Silvana Abramo Margherito Ariano / Gabinete da Desembargadora Wilma Gomes da Silva Hernandes
11º ANDAR	Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Antonio / Gabinete da Desembargadora Maria Inês Ré Soriano / Gabinete do Desembargador Paulo José Ribeiro Mota / Gabinete da Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras / Gabinete do Desembargador Salvador Franco de Lima Laurino / Gabinete da Desembargadora Simone Fritschy Louro / Gabinete do Desembargador Willy Santilli
12º ANDAR	Gabinete do Desembargador Benedito Valentini / Gabinete do Desembargador Davi Furtado Meirelles / Gabinete do Desembargador Jomar Luz de Vassimon Freitas / Gabinete do Desembargador Marcelo Freire Gonçalves / Gabinete do Desembargador Marcos César Amador Alves / Gabinete da Desembargadora Regina Aparecida Duarte / Gabinete do Desembargador Sergio Pinto Martins / Gabinete da Desembargadora Susete Mendes Barbosa de Azevedo
13º ANDAR	Gabinete do Desembargador Armando Augusto Pinheiro Pires / Gabinete da Desembargadora Fernanda Oliva Cobra Valdívia / Gabinete do Desembargador Fernando Álvaro Pinheiro / Gabinete do Desembargador Luiz Carlos Norberto / Gabinete do Desembargador Manoel Antonio Ariano / Gabinete da Desembargadora Maria da Conceição Batista / Gabinete da Desembargadora Rosa Maria Zuccaro / Gabinete da Desembargadora Sonia Aparecida Gindro
14º ANDAR	Gabinete da Desembargadora Ana Cristina Lobo Petinati / Gabinete da Desembargadora Ana Maria Moraes Barbosa Macedo / Gabinete do Desembargador Flávio Villani Macedo / Gabinete do Desembargador José Carlos Fogaça / Gabinete do Desembargador José Roberto Carolino / Gabinete da Desembargadora Margoth Giacomazzi Martins / Gabinete do Desembargador Rovirso Aparecido Boldo / Gabinete da Desembargadora Sonia Maria de Barros
15º ANDAR	Gabinete da Desembargadora Dóris Ribeiro Torres Prina / Gabinete da Desembargadora Ivani Contini Bramante / Gabinete do Desembargador Luiz Antonio Moreira Vidigal / Gabinete da Desembargadora Lycanthia Carolina Ramage / Gabinete do Desembargador Orlando Apuene Bertão / Gabinete do Desembargador Ricardo Artur Costa e Trigueiros / Gabinete da Desembargadora Rilma Aparecida Hemetério / Gabinete do Desembargador Sérgio José Junqueira Machado
16º ANDAR	Gabinete do Desembargador Fernando Antonio Sampaio da Silva / Gabinete do Desembargador José Ruffolo / Gabinete da Desembargadora Odette Silveira Moraes / Gabinete do Desembargador Olivé Malhadas / Gabinete do Desembargador Rafael Edson Pugliese Ribeiro / Gabinete do Desembargador Ricardo Verta Luduvice / Gabinete da Desembargadora Tania Bizarro Quirino de Morais / Gabinete do Desembargador Valdir Florindo
17º ANDAR	Gabinete da Desembargadora Dâmia Avoli / Gabinete do Desembargador Eduardo de Azevedo Silva / Gabinete da Desembargadora Ivete Ribeiro / Gabinete da Desembargadora Maria Elizabeth Mostardo Nunes / Gabinete da Desembargadora Mércia Tomazinho / Gabinete do Desembargador Nelson Bueno do Prado / Gabinete da Desembargadora Silvia Terezinha de Almeida Prado / Gabinete da Desembargadora Sonia Maria de O. P. R. Franzini
18º ANDAR	Gabinete da Desembargadora Iara Ramires da Silva de Castro / Gabinete da Desembargadora Jucirema Maria Godinho Gonçalves / Gabinete da Desembargadora Lizete Belido Barreto Rocha / Gabinete da Desembargadora Mariângela de Campos Argento Muraro / Gabinete da Desembargadora Marta Casadei Momezzo / Gabinete da Desembargadora Rosa Maria Villa / Gabinete da Desembargadora Sonia Maria Forster do Amaral
19º ANDAR	Gabinete da Vice-Presidência Administrativa; Secretaria da Vice-Presidência Administrativa; Gabinete da Vice-Presidência Judicial; Secretaria da Vice-Presidência Judicial; Corregedoria Regional; Secretaria da Corregedoria Regional; Coordenadoria de Correição e Inspeção; Coordenadoria de Acompanhamento e Procedimentos Correicionais; Núcleo de Apoio às Varas em Recuperação Correicional.
20º ANDAR	Salão Nobre
21º ANDAR TORRE A	Secretaria de Cerimonial, Eventos e Relações Institucionais; Seção de Cerimonial e Protocolo; Seção de Eventos e Relações Institucionais.
21º ANDAR TORRE B	Secretaria de Segurança Institucional
22º ANDAR	Seção de Gestão de Serviços da Copa
23º ANDAR	Recepção da Presidência; Gabinete da Presidência; Secretaria Geral da Presidência; Gabinete do Desembargador Wilson Fernandes
24º ANDAR	Auditório

¹ Configuração do estabelecimento atualizada em Junho/2018.

## 7.1 ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Setor	Alterações de Localização/Nomenclatura¹	Avaliação Ambiental
Arquivo²	3º Subsolo, apenas depósito, sem posto de Trabalho.	Realizada³
Coordenadoria de Transporte Institucional	1º Subsolo, anteriormente denominada Coordenadoria de Suporte e Apoio aos Magistrados.	Realizada³
Seção Administrativa Predial da Sede	1º Subsolo	Não Realizada4
Protocolo Judiciário Expresso4	Seção Extinta. Anteriormente localizada no 1º Subsolo.	Realizada³
Seção de Protocolo – Posto Edifício Sede	Localizada no Térreo	Não Realizada4
Seção de Limpeza e Conservação	1º Subsolo, Anteriormente denominada Atendimento de Limpeza - setor com todos os funcionários terceirizados.	Não Realizada4
Unidade de Atendimento ao PJE	Transferida para a Unidade Rio Branco	Realizada³
Seção de Telefonia5	Alterou instalação do 1º Subsolo para o 1º Andar.	Realizada³
Seção de Apoio Externo e Fiscalização Preventiva5	Transferida para Unidade Administrativa III – R. Edgard Theotônio Santana	Realizada³
Secretaria de Assessoramento à Convocação de Magistrados	2º Andar.	Não Realizada4
Coordenadoria de Polícia Institucional	Localizada no 5º Andar	Não Realizada4
Secretaria de Dissídios Individuais 2,4,6 e 8	Anteriormente denominada Secretaria de Dissídios Individuais Par.	Realizada³
Secretaria de Dissídios Individuais 1,3,5 e 7	Anteriormente denominada Secretaria de Dissídios Individuais Ímpar.	Realizada³
Secretaria de Cerimonial, Eventos e Relações Institucionais	21º Andar - Torre A.	Não Realizada4
Secretaria de Segurança Institucional5	21º Andar - Torre B, Anteriormente denominada Coordenadoria de Transporte e Segurança e localizada no 1º Andar.	Não Realizada4
Seção de Gestão de Serviços da Copa	Anteriormente denominada Seção de Atendimento de Copas, Nutrição e Dietética.	Realizada³
GRUPO DE EXPOSIÇÃO HOMOGÊNEA6
Help Desk – Seção de Atendimento Remoto; Seção de Distribuição dos Feitos na 2ª Instância; Seção de Manutenção; Seção de Manutenção de Frota; Seção de Telefonia; Seção de Transporte; Sala dos Motoristas; Secretaria Geral Judiciária; Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial; Secretaria de Dissídios Coletivos; Administração; Secretarias das Turmas (1ª a 18ª Turma); Secretaria de Dissídios Individuais Par e Ímpar; Seção de Autuação; Gabinetes dos Desembargadores; Vice-Presidência Administrativa, Gabinete da Vice-Presidência Administrativa; Vice-Presidência Judicial, Gabinete da Vice-Presidência Judicial, Juiz Auxiliar; Corregedoria Regional, Gabinete da Corregedoria, Secretaria da Corregedoria; Salão Nobre; Cerimonial; Seção de Atendimento de Copas, Nutrição e Dietética; Presidência, Recepção da Presidência, Gabinete da Presidência, Secretaria Geral da Presidência.
NOTAS
¹ Alterações realizadas após as avaliações ambientais da MEDMAIS, sugere-se realização de novas avaliações sempre que houver alterações de localização nas seções ou alterações pontuais nos equipamentos de conforto ambiental das seções. / ² Setor não possui posto de trabalho e lotação de servidores. / ³ Avaliações realizadas pela MEDMAIS em 2014. / 4 Seções instaladas após as avaliações ambientais da MEDMAIS. / 5 Avaliações realizadas em 2014 em setores que sofreram alterações de localização, os laudos encontram-se disponíveis na SESMT. / 6 Grupo de Exposição Homogênea* definido pela MEDMAIS para as avaliações ambientais realizadas em 2014. Setores incluídos neste GEH sofreram alterações de nomenclatura ou localização, sendo a disposição atualizada disposta conforme consta no quadro do item 7. / *GRUPO DE EXPOSIÇÃO HOMOGÊNEA - Definição: Grupo de Exposição homogênea (GHE), corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante, de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de parte do grupo seja representativo da exposição de todos os trabalhadores que compõem o mesmo grupo – classificação dada pela FUNDACENTRO).

# 8 RECONHECIMENTO DE RISCOS POR AMBIENTE DE TRABALHO
SETOR
COORDENADORIA DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO RECURSAL					LOCALIZAÇÃO: / 1º Subsolo			JORNADA: / 40h/semana		Nº SERVIDORES: / 04
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:			PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):				PISO:
FORRO:			TIPO DE ILUMINAÇÃO:				TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES¹
Atividade		Diversas
Descrição das Atividades		Receber, autuar, registrar e distribuir os processos judiciais em meio físico, oriundos da 1ª Instância, em grau de recurso, a serem apreciados pelas Turmas deste Tribunal.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.
RISCOS AMBIENTAIS²
RISCO	AGENTE			FONTE GERADORA		PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA			TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
QUÍMICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA³: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
¹ Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2". / ² A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no Anexo I. / ³ Visitas Técnicas da equipe Ergonomia em Ação ocorridas em 18/05/2017 e 01/06/17, nas quais foram realizadas orientações, do ponto de vista ergonômico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliário, equipamentos e acessórios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequações necessárias.
LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
COORDENADORIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL					LOCALIZAÇÃO: / 1º Subsolo			JORNADA: / 40h/semana		Nº SERVIDORES: / 03
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:			PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):				PISO:
FORRO:			TIPO DE ILUMINAÇÃO:				TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES¹
Atividade		Diversas
Descrição das Atividades		Prestar suporte especializado à Secretaria de Segurança Institucional; Coordenar e efetivar as atividades de transporte dos magistrados, servidores e o apoio logístico em transportes aos demais serviços do Tribunal.
Atividade		Seção de Manutenção da Frota					Nº SERVIDORES: / 03
Descrição das Atividades		Controlar o plano de manutenção preventiva dos veículos deste Tribunal; avaliar todas as ocorrências e apontamentos de anormalidades apresentados nos veículos; inspecionar e verificar o estado de conservação geral dos veículos; expedir ordens de serviço e encaminhar as viaturas que apresentam anormalidade para reparos; controlar e atualizar historicamente o custo de manutenção empregado em toda frota.
Atividade		Seção de Transporte Institucional					Nº SERVIDORES: / 35
Descrição das Atividades		Planejar as atividades de transporte dos magistrados e servidores; prestar apoio logístico em transportes aos demais serviços do Tribunal; promover a vistoria periódica das viaturas, verificando a existência e a conservação de equipamentos obrigatórios ou de segurança; manter atualizado o cadastro dos servidores que conduzem as viaturas, especialmente dos documentos de habilitação, impedindo o uso em caso de irregularidade.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone, veículo institucional.
RISCOS AMBIENTAIS²
RISCO	AGENTE			FONTE GERADORA		PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA			TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
QUÍMICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado			N/A		N/A			N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
¹ Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2". / ² A compilação dos resultados das avaliações ambientais pode ser consultada no Anexo I.
LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL DO EDIFÍCIO SEDE¹			LOCALIZAÇÃO: / 1º Subsolo		JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 05
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):		PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:		TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES²
Atividade	Diversas
Descrição das Atividades	Acompanhar, vistoriar e monitorar as atividades e serviços relacionados à limpeza, conservação, manutenção e administração predial, logística, garantindo o perfeito funcionamento das Unidades de acordo com projeto de padronização implantado no TRT-2; atender as Unidades com referência a mobiliário, instalações elétricas e hidráulicas, rede de dados, telefonia, sistema de ar-condicionado, elevadores e limpeza, providenciando o imediato reparo, caso possível, ou encaminhando a solicitação à Coordenadoria de Administração Predial que adotará as medidas necessárias; gerenciar equipe de manutenção local; elaborar plano de vistorias preventivas e corretivas; fiscalizar e acompanhar as Seções de Manutenção e Marcenaria na execução de serviços preventivos e corretivos; operar o sistema de som do Plenário do Edifício Sede durante as sessões de julgamento, posse e demais eventos, bem como acompanhar sua respectiva gravação; fiscalizar a execução dos contratos sob sua responsabilidade.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
¹Averiguação dos Riscos Ambientais a ser realizada, ocasião em que serão analisadas as medidas de controle, quando aplicáveis. / ² Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2".

SETOR
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO	LOCALIZAÇÃO: / 1º Subsolo	JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 04

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):	PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:	TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES¹
Atividade	Chefe
Descrição das Atividades	Faz a coordenação e distribuição das equipes que realizarão serviços solicitados; Fiscaliza os serviços programados, deslocando-se por todo o setor e pelos diversos prédios deste Regional.
Atividade	Servidores
Descrição das Atividades	Realizam seu trabalho no computador quando necessário; Ajudam na distribuição e controle dos serviços que serão realizados pelos empregados da empresa terceirizada.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.
RISCOS AMBIENTAIS²

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
¹ Conforme "Relatório de funções - Descritivo de Atividades Prédios de São Paulo - Capital". / ² A compilação dos resultados das avaliações ambientais pode ser consultada no Anexo I.
LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
SEÇÃO DE RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO - POSTO	LOCALIZAÇÃO: / 1º Subsolo	JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 02

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):	PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:	TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES¹
Atividade	Diversas
Descrição das Atividades	Recebe malotes, separa conteúdo e faz triagem para encaminhar ao destinatário; Recebe correspondências, confere e faz a respectiva triagem; Pesquisa no SGRH destinatários sem informação do setor; Elabora planilhas; Responde pela expedição de correspondência, cartas e malote.
Atividade	Chefe da Seção
Descrição das Atividades	Analisa diariamente as listas de postagem dos Correios; Lê papéis e faz conferência de dados; Cadastra guias recebidas; Analisa faturas mensais dos Correios das Comarcas através do site dos Correios; Faz estatística da seção.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.
RISCOS AMBIENTAIS ²

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
¹ Conforme "Relatório de funções - Descritivo de Atividades Prédios de São Paulo - Capital". / ² A compilação dos resultados das avaliações ambientais pode ser consultada no Anexo I
LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
SEÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO¹			LOCALIZAÇÃO: / 1º Subsolo		JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 02
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):		PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:		TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES²
Atividade	Diversas
Descrição das Atividades	Gerir os serviços de limpeza do Tribunal; Monitorar a perfeita execução dos serviços, fiscalizando a atuação da empresa contratada.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Pendente de Verificação.
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
¹Averiguação dos Riscos Ambientais a ser realizada, ocasião em que serão analisadas as medidas de controle, quando aplicáveis. / ² Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2".

SETOR
COORDENADORIA DE POLÍCIA INSTITUCIONAL¹	LOCALIZAÇÃO: / 5º Andar	JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 04

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):	PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:	TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES²
Atividade	Diversas
Descrição das Atividades	Prestar suporte especializado a Secretaria de Segurança Institucional; coordenar ações voltadas à manutenção da ordem nos prédios do TRT-2, à segurança dos magistrados e servidores no exercício de suas funções, à orientação e segurança dos jurisdicionados nas dependências do Tribunal, coordenando e executando ações de combate a incêndio e outros sinistros de qualquer natureza.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
¹Averiguação dos Riscos Ambientais a ser realizada, ocasião em que serão analisadas as medidas de controle, quando aplicáveis. / ² Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2".
LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
SEÇÃO DE PROTOCOLO – POSTO EDIFÍCIO SEDE¹	LOCALIZAÇÃO: / Térreo	JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 05

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):	PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:	TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES²
Atividade	Diversas
Descrição das Atividades	Receber, registrar e protocolizar quaisquer documentos de caráter administrativo, providenciando-lhes o competente encaminhamento;
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
¹Averiguação dos Riscos Ambientais a ser realizada, ocasião em que serão analisadas as medidas de controle, quando aplicáveis. / ² Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2".
LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
SEÇÃO DE POLÍCIA INSTITUCIONAL DA SEDE	LOCALIZAÇÃO: / 1º Intermediário - Torre A	JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 22

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):	PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:	TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES¹
Atividade	Diversas
Descrição das Atividades	Manter a ordem nos prédios do Regional; preservar a segurança dos magistrados, servidores e jurisdicionados; controlar o acesso do público, servidores e prestadores de serviço nas Unidades do Tribunal; controlar o acesso e a retirada de bens patrimoniais das dependências do Tribunal; controlar e operar os sistemas de Circuito Fechado de Televisão - CFTV, bem como zelar pelo sigilo das imagens captadas, quando existentes; receber e distribuir jornais e correspondências; Zelar pela vigilância ostensiva nas garagens, o uso do estacionamento de veículos nas áreas privativas das Unidades do Tribunal, bem como receber e encaminhar para a Secretaria de Segurança Institucional os pedidos de autorização de entrada nos estacionamentos dos prédios que compõem a 2ª Região da Justiça do Trabalho.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Informação pendente de atualização.

RISCOS AMBIENTAIS ²

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO³	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
¹ Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2". / ² A compilação dos resultados das avaliações ambientais pode ser consultada no Anexo I. / ³ Segundo a Posição Regulatória 3.01/001:2011 (Critérios de Exclusão, Isenção e Dispensa de Requisitos de Proteção Radiológica) da Norma CNEN-NN-3.01 (Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica) os equipamentos constantes da “Relação de Raios X utilizados na inspeção de bagagens, pacotes e embalagens com Isenção de Requisitos de Proteção Radiológica”, disponível no link http://appasp.cnen.gov.br/seguranca/lfc/listas/lst-irp.asp?op=rx, manuseados corretamente e submetidos a manutenções periódicas, dispensam qualquer tipo de proteção radiológica. Considerando que os equipamentos utilizados pelo TRT-2 constam da referida relação e que sua manutenção é realizada periodicamente, a radiação emitida não é passível de causar danos à saúde de seus operadores.
LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
SEÇÃO DE TELEFONIA¹	LOCALIZAÇÃO: / 1º Andar	JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 05

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):	PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:	TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES²
Atividade	Diversas
Descrição das Atividades	Atender todas as chamadas telefônicas efetuadas para o PABX que atende o Edifício Sede, Fórum Ruy Barbosa, Unidade Administrativa I, II e III, Unidade Rio Branco, Fórum da Zona Leste e Fórum da Zona Sul; realizar atendimento telefônico do público interno e externo; monitorar o funcionamento do sistema de telefonia do Tribunal; emitir e acompanhar os relatórios de coleta de ligações.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.

ERGONOMIA³: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
¹Averiguação dos Riscos Ambientais a ser realizada, ocasião em que serão analisadas as medidas de controle, quando aplicáveis. / ² Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2". / ³ Visitas Técnicas da equipe Ergonomia em Ação ocorridas em 24/05/17 e 19/10/2017, nas quais foram realizadas orientações, do ponto de vista ergonômico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliário, equipamentos e acessórios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequações necessárias.

SETOR
SECRETARIA GERAL JUDICIÁRIA	LOCALIZAÇÃO: / 2º Andar	JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 11

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):	PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:	TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES¹
Atividade	Diversas
Descrição das Atividades	Planejar, coordenar e orientar a execução dos serviços judiciários de 1º e 2º Graus; alinhar a área judiciária ao planejamento estratégico e às metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho; gerir as atividades inerentes à outorga da Ordem do Mérito Judiciário do TRT-2, bem como responsabilizar-se pela guarda dos registros respectivos.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.

RISCOS AMBIENTAIS ²

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
¹ Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2". / ² A compilação dos resultados das avaliações ambientais pode ser consultada no Anexo I.
LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ÓRGÃO ESPECIAL	LOCALIZAÇÃO: / 2º Andar	JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 13

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):	PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:	TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES¹
Atividade	Diversas
Descrição das Atividades	Preparar, divulgar e secretariar as sessões judiciais e as administrativas do Tribunal Pleno e do Órgão Especial; executar as atividades inerentes ao registro, autuação, distribuição, tramitação e julgamento dos processos judiciais de competência do Tribunal Pleno e do Órgão Especial, bem como o processamento dos recursos respectivos; executar as atividades inerentes ao registro, autuação, distribuição, tramitação e julgamento dos processos administrativos disciplinares contra magistrados, bem como o processamento dos recursos respectivos; executar as atividades inerentes ao registro, autuação e julgamento dos processos de que trata a Lei nº 13.015/2014; executar as atividades inerentes ao registro, autuação, processamento e julgamento de expedientes da competência da Presidência do Tribunal; executar as atividades inerentes ao julgamento de processos administrativos e outros expedientes de competência da Vice-Presidência Administrativa e da Corregedoria Regional, bem como o processamento dos recursos respectivos; prestar atendimento ao público em relação aos processos de sua competência.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.

RISCOS AMBIENTAIS ²

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
¹ Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2". / ² A compilação dos resultados das avaliações ambientais pode ser consultada no Anexo I
LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
SECRETARIA DE DISSÍDIOS COLETIVOS	LOCALIZAÇÃO: / 2º Andar	JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 07

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):		PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:		TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES¹
Atividade	Diversas
Descrição das Atividades	Observar a padronização de procedimentos estabelecida nos normativos vigentes; prestar assistência ao Desembargador Presidente da Turma no exercício de suas funções regimentais; preparar, divulgar e secretariar as audiências de instrução e as sessões de julgamento dos processos de sua competência; receber, nos processos físicos, as petições e demais expedientes referentes aos processos em tramitação na Turma, realizando os registros competentes no sistema processual respectivo e o devido encaminhamento ao magistrado responsável; executar as atividades inerentes ao processamento dos recursos respectivos e ao seu arquivamento.
SETOR
SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DOS FEITOS - SDC			LOCALIZAÇÃO: / 2º Andar		JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 01
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.

RISCOS AMBIENTAIS ²

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
¹ Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2". / ² A compilação dos resultados das avaliações ambientais pode ser consultada no Anexo I.
LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
SAÚDE (Atendimento Ambulatorial)				LOCALIZAÇÃO: / 2º Andar
Gabinete da Secretaria de Saúde (Médicos)				JORNADA: / 20h /semana		Nº SERVIDORES: / 05
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):	PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:	TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
ATIVIDADES NÃO INSALUBRES / Atividades Não Insalubres
Atividade	Expediente			JORNADA: / 40h /semana	Nº SERVIDORES: / 04
Descrição das Atividades¹	Executar demandas administrativas da Secretaria de Saúde; Recepcionar usuários direcionando-os adequadamente à área de espera ou atendimento; Agendar avaliações médicas; Organizar e controlar o arquivo de prontuários médicos; Controlar prazos para emissão de laudos médicos e reavaliações de benefícios.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, scanner, telefone, arquivo deslizante.
Atividade	Médico Psiquiatra7					JORNADA: / 20h/semana
Descrição das Atividades²	1) Prestar atendimento assistencial em psiquiatria clínica a servidores e magistrados, relacionado a quadros de ansiedade, depressão, agitação psicomotora, agressividade, problemas interpessoais, entre outros. O atendimento consiste em: consultas pré-agendadas ou não, para acompanhamento aos pacientes durante o tratamento, que pode ser de médio a longo prazo, prescrição de tratamentos e medicamentos. O paciente chega à recepção e aguarda. O médico é informado da sua chegada. Para iniciar a consulta o médico dirige-se à recepção para buscar o paciente e levá-lo até o consultório. Quando é necessária a administração de medicamento ou repouso, o paciente é acompanhado à enfermagem. Passado o período de repouso, o médico se dirige ao local para verificar a condição do paciente e liberá-lo ou encaminhá-lo para remoção. / 2) Realizar perícias em servidores e magistrados por causas psiquiátricas e por causas não psiquiátricas, nesse caso, apenas quando os quadros clínicos podem repercutir na saúde mental ou quando há um componente psiquiátrico no quadro; e em dependentes, quando estes precisam de acompanhamento em tratamento. As perícias podem ser realizadas por um único médico ou por meio de Junta Médica Oficial (JMO) da mesma especialidade ou multiespecialidade, de acordo com o caso a ser periciado. O ato pericial consiste em receber o periciando em consulta agendada previamente para verificação da incapacidade laboral ou da condição que motivou a perícia, por meio de entrevista, análise de documentos (atestado, exames, etc.), e quando o caso exigir, exame clínico. / 3) Elaborar laudos periciais ou registros clínicos com base nas perícias realizadas. / 4) Realizar visitas de natureza pericial a servidores, magistrados e dependentes, em domicílio, em clínicas psiquiátricas ou de recuperação para dependentes químicos, e hospitais, geralmente em Juntas Médicas, conforme o caso. / 5) Prestar atendimento emergencial em casos de transtornos psíquicos agudos. / 6) Intervir diretamente em ambientes laborais, alvo de ocorrências em casos de agitação psicomotora ou quadros psicóticos. / 7) Intervir em ambientes conturbados por determinação da Administração, quando for o caso.

RISCOS AMBIENTAIS³

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A

ATIVIDADES INSALUBRES4
Atividade	Enfermagem	JORNADA: / 40h /semana		Nº SERVIDORES: / 05
Descrição das Atividades²	Aferem sinais vitais (pressão arterial, pulso e temperatura), peso e altura; Anotam os dados, queixas, intercorrências e condutas adotadas; Acompanham o médico em procedimentos e avaliações; Administram medicamentos em suas diversas vias (oral, endovenosa, intramuscular, subcutânea, tópica), oxigenoterapia, aplicação de calor e frio; Realizam teste de glicemia capilar, acuidade visual, curativos, eletrocardiograma, retirada de pontos; Acompanham a remoção de pacientes com auxílio de ambulância para outros serviços; Promovem atendimentos de emergência dentro e fora do setor; Realizam a desinfecção e esterilização de artigos médicos; Mantém a limpeza do local de atendimento e realiza a limpeza do local após o atendimento; Fazem a desinfecção periódica do ambiente; Revisam e checam o funcionamento de equipamentos e materiais médicos; Recebem, guardam e controlam, por fichas de estoque, os medicamentos e materiais.
Atividade	Médico do Trabalho		JORNADA: / 20h/semana
Descrição das Atividades²	Promove atendimento médico ambulatorial; Avalia Clínica e laboratorialmente pacientes; Estabelece e emite diagnósticos; Prescreve medicamentos e outras formas de tratamento; Acompanha os pacientes; Propõe medidas de promoção e prevenção de saúde; Presta assessoria e supervisão a outros profissionais; Coordena programas de saúde; Emite laudos e pareceres técnicos; Planeja, desenvolve e acompanha treinamentos, palestras e eventos; Emite restrições, avaliação de capacidade laborativa (ASO – Atestado de Saúde Ocupacional); Realiza avaliações em postos de trabalho; Faz atendimento de emergência (pronto atendimento) eventualmente para cobrir contingências; Viaja fora da sede para realização de exames periódicos
Atividade	Médico Clínico Geral		JORNADA: / 20h/semana
Descrição das Atividades²	Perícia: Promove atendimento médico pericial – consultas agendadas; Avalia clínica e laboratorialmente os pacientes; Avalia atestados Médicos para homologação (leitura); Faz registro de história clínica, laudos, correspondências oficiais e pareceres técnicos; Presta assessoria e supervisão a outros profissionais. / Pronto Atendimento: Promove atendimento médico ambulatorial; Eventualmente realiza atendimento pericial; Avalia clínica e laboratorialmente os pacientes; Estabelece e emite diagnósticos; Prescreve medicamentos e outras formas de tratamento; Acompanha os pacientes; Propõe medidas de promoção e prevenção de saúde; Emite laudos e pareceres técnicos; Presta assessoria e supervisão a outros profissionais; Planeja, desenvolve e acompanha treinamentos, palestras e eventos; Faz atendimento de emergência (pronto atendimento), principalmente; Desloca-se para atendimento emergencial em outras dependências do Fórum; Registra histórica clínica, laudos, correspondências oficiais e pareceres técnicos.
RISCOS AMBIENTAIS³

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO6	Encontrado	Campo de Trabalho	Materiais Infecto contagiantes utilizados, pacientes entre outros	Permanente
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES5
Equipamentos de Proteção Individual: Jaleco; Luva de Procedimento Descartável; Máscara Facial Cirúrgica.
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS6
Realização de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde PGRSS. / Entende-se Resíduos de Serviço de Saúde como aqueles gerados em qualquer serviço prestador de assistência médica, sanitária ou estabelecimentos congêneres, podendo então, serem provenientes de farmácias, hospitais, unidades ambulatoriais de saúde, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, laboratórios de análises clínicas e patológicas, instituições de ensino e pesquisa médica, bancos de sangue e clínicas veterinárias. Entende-se Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde como o conjunto de operações desenvolvidas no interior do estabelecimento prestador de serviço de saúde, compreendendo a geração, segregação, descarte, acondicionamento, identificação, tratamento preliminar, coleta interna, transporte interno, armazenamento temporário e externo, higienização, segurança ocupacional, transporte externo e destinação final, com propósito de assegurar a preservação do meio ambiente e a saúde pública.
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA 8: 11.1.1 Ajuste do Posto de Trabalho / SAÚDE: 11.2.1 Serviços de Saúde
NOTAS
¹ Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2". / ² Conforme "Programa de Gerenciamento Ergonômico" elaborado pela MEDMAIS. / ³ A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no Anexo I. / 4 Avaliação realizada pela empresa Medmais em 2014. / 5 Medidas de controle verificadas pela empresa Medmais durante o período de avaliação. / 6 Recomendação baseada no diagnóstico realizado pela Medmais em 2014. / 7 Descrição atualizada em Março/2018, segundo Laudo Técnico de Insalubridade SESMT. / 8 Visita Técnica da equipe Ergonomia em Ação ocorrida em 15/03/17, na qual foram realizadas orientações, do ponto de vista ergonômico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliário, equipamentos e acessórios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequações necessárias.
LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
SECRETARIA DE ASSESSORAMENTO À CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS¹			LOCALIZAÇÃO: / 2º Andar		JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 06
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):		PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:		TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES²
Atividade	Diversas
Descrição das Atividades	Gerir as designações, os afastamentos, a escala de férias dos magistrados de 1º e 2º Graus e a programação de auxílios nas Varas do Trabalho definidos pela Presidência do Tribunal; Elaborar relatórios com a projeção de disponibilidade e comprometimento de magistrados, fornecendo subsídios à análise relativa à alocação de magistrados, programação de diretrizes em 1º e 2º Graus, deferimento de afastamentos ou outras destinações; Tornar público os atos referentes às designações e afastamentos dos magistrados e à composição dos Órgãos de 1ª e 2ª Instâncias; alocar os magistrados aos Órgãos a que estão vinculados no 2º Grau nos sistemas eletrônicos de distribuição.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Pendente de Verificação
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
¹Averiguação dos Riscos Ambientais a ser realizada, ocasião em que serão analisadas as medidas de controle, quando aplicáveis. / ² Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2".

SETOR
TURMAS/SECRETARIAS	LOCALIZAÇÃO: / 3º ao 7º Andar	JORNADA: / 40h/semana

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):	PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:	TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES¹
Atividade	Diversas
Descrição das Atividades	Observar a padronização de procedimentos estabelecida nos normativos vigentes; prestar assistência ao Desembargador Presidente da Turma no exercício de suas funções regimentais; preparar, divulgar e secretariar as sessões de julgamento dos processos de sua competência; receber, nos processos físicos, as petições e demais expedientes referentes aos processos em tramitação na Turma, realizando os registros competentes no sistema processual respectivo e o devido encaminhamento ao magistrado responsável; dar o correto encaminhamento aos Recursos de Revista interpostos, para regular processamento; realizar a baixa dos autos dos recursos julgados em 2ª Instância, bem como dos recebidos das instâncias superiores, com a observância dos normativos vigentes.
RELAÇÃO DE SERVIDORES POR TURMAS E SECRETARIAS²
TURMAS
1ª Turma: 5		7ª Turma: 5	13ª Turma: 5
2ª Turma: 5		8ª Turma: 5	14ª Turma: 4
3ª Turma: 5		9ª Turma: 4	15ª Turma: 5
4ª Turma: 5		10ª Turma: 5	16ª Turma: 5
5ª Turma: 5		11ª Turma: 5	17ª Turma: 5
6ª Turma: 5		12ª Turma: 5	18ª Turma: 5
SECRETARIAS
1ª Secretaria: 8		7ª Secretaria: 8	13ª Secretaria: 8
2ª Secretaria: 8		8ª Secretaria: 8	14ª Secretaria: 7
3ª Secretaria: 8		9ª Secretaria: 8	15ª Secretaria: 7
4ª Secretaria: 7		10ª Secretaria: 8	16ª Secretaria: 8
5ª Secretaria: 8		11ª Secretaria: 8	17ª Secretaria: 8
6ª Secretaria: 7		12ª Secretaria: 9	18ª Secretaria: 7
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.

RISCOS AMBIENTAIS³

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
¹ Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2". / ² Conforme "Relação de Empregados do Estabelecimento" atualizado em 10/02/2017 / ³A compilação dos resultados das avaliações ambientais pode ser consultada no Anexo I.
LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
SECRETARIA DE DISSÍDIOS INDIVIDUAIS 1,3,5 e 7 / SECRETARIA DE DISSÍDIOS INDIVIDUAIS 2,4,6 e 8¹			LOCALIZAÇÃO: / 7º Andar		JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 20
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):		PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:		TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES²
Atividade	Diversas
Descrição das Atividades	Observar a padronização de procedimentos estabelecida nos normativos vigentes; prestar assistência ao Desembargador Presidente da Turma no exercício de suas funções regimentais; preparar, divulgar e secretariar as sessões de julgamento dos processos de sua competência; receber, nos processos físicos, as petições e demais expedientes referentes aos processos em tramitação na Turma, realizando os registros competentes no sistema processual respectivo e o devido encaminhamento ao magistrado responsável; executar as atividades inerentes ao processamento dos recursos respectivos e ao seu arquivamento.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.
RISCOS AMBIENTAIS³

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
¹ Nove (9) Servidores lotados em cada uma das Secretarias. / ² Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2". / ³ A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no Anexo I
LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
GABINETES DE DESEMBARGADORES				LOCALIZAÇÃO: / 7º a 19º Andar		JORNADA: / 40h/semana
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):			PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:			TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES¹
Atividade	Diversas
Descrição das Atividades	Processar internamente os autos de competência do magistrado assistido; realizar estudos e pesquisas; elaborar minutas de despachos, pareceres e demais documentos a serem expedidos; recepcionar e emitir as correspondências do magistrado, dando-lhes o devido encaminhamento; cuidar da agenda do magistrado; organizar a pauta das sessões dos órgãos em que o magistrado atua.
RELAÇÃO DE SERVIDORES POR GABINETE
Desembargador Mauro Vignotto: 7			Desembargadora Rosa Maria Zuccaro: 6
Desembargador Adalberto Martins: 6			Desembargadora Sonia Aparecida Gindro: 6
Desembargador Alvaro Alves Nôga: 7			Desembargadora Ana Cristina Lobo Petinati: 5
Desembargadora Bianca Bastos: 5			Desembargadora Ana Maria Moraes Barbosa Macedo: 6
Desembargadora Elza Eiko Mizuno: 6			Desembargador Flávio Villani Macedo: 6
Desembargador Jonas Santana de Brito: 6			Desembargador José Carlos Fogaça: 5
Desembargadora Sandra Curi de Almeida: 6			Desembargador José Roberto Carolino: 6
Desembargador Sidnei Alves Teixeira: 7			Desembargadora Margoth Giacomazzi Martins: 7
Desembargadora Sonia Aparecida Costa Mascaro Nascimento: 7			Desembargador Rovirso Aparecido Boldo: 6
Desembargadora Cíntia Táffari: 6			Desembargadora Sonia Maria de Barros: 6
Desembargador Donizete Vieira da Silva: 6			Desembargadora Dóris Ribeiro Torres Prina: 6
Desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto: 5			Desembargadora Ivani Contini Bramante: 6
Desembargadora Lilian Gonçalves: 6			Desembargador Luiz Antonio Moreira Vidigal: 6
Desembargadora Maria Isabel Cueva Moraes: 7			Desembargadora Lycanthia Carolina Ramage: 7
Desembargadora Maria José Bighetti Ordoño Rebello: 6			Desembargador Orlando Apuene Bertão: 5
Desembargador Roberto Barros da Silva: 6			Desembargador Ricardo Artur Costa e Trigueiros: 6
Desembargadora Rosana Buono: 7			Desembargadora Rilma Aparecida Hemetério: 6
Desembargador Antero Arantes Martins: 7			Desembargador Sérgio José Junqueira Machado: 6
Desembargadora Beatriz de Lima Pereira: 6			Desembargador Fernando Antonio Sampaio da Silva: 6
Desembargadora Kyong Mi Lee: 6			Desembargador José Ruffolo: 7
Desembargadora Leila Aparecida Chevtchuk de Oliveira: 5			Desembargadora Odette Silveira Moraes: 6
Desembargadora Magda Aparecida Kersul de Brito: 5			Desembargador Olivé Malhadas: 6
Desembargador Sérgio Roberto Rodrigues: 6			Desembargador Rafael Edson Pugliese Ribeiro: 6
Desembargadora Silvana Abramo Margherito Ariano: 6			Desembargador Ricardo Verta Luduvice: 7
Desembargadora Wilma Gomes da Silva Hernandes: 5			Desembargadora Tania Bizarro Quirino de Morais: 6
Desembargadora Maria de Lourdes Antonio: 6			Desembargador Valdir Florindo: 6
Desembargadora Maria Inês Ré Soriano: 6			Desembargadora Dâmia Avoli: 7
Desembargador Paulo José Ribeiro Mota: 6			Desembargador Eduardo de Azevedo Silva: 6
Desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras: 6			Desembargadora Ivete Ribeiro: 5
Desembargador Salvador Franco de Lima Laurino: 6			Desembargadora Maria Elizabeth Mostardo Nunes: 7
Desembargadora Simone Fritschy Louro: 7			Desembargadora Mércia Tomazinho: 6
Desembargador Willy Santilli: 7			Desembargador Nelson Bueno do Prado: 7
Desembargador Benedito Valentini: 5			Desembargadora Silvia Terezinha de Almeida Prado: 6
Desembargador Davi Furtado Meirelles: 6			Desembargadora Sonia Maria de O. P. R. Franzini: 6
Desembargador Jomar Luz de Vassimon Freitas: 6			Desembargadora Iara Ramires da Silva de Castro: 6
Desembargador Marcelo Freire Gonçalves: 6			Desembargadora Jucirema Maria Godinho Gonçalves: 6
Desembargador Marcos César Amador Alves: 7			Desembargadora Lizete Belido Barreto Rocha: 5
Desembargadora Regina Aparecida Duarte: 7			Desembargadora Mariangela de Campos Argento Muraro: 5
Desembargador Sergio Pinto Martins: 6			Desembargadora Marta Casadei Momezzo: 6
Desembargadora Susete Mendes Barbosa de Azevedo: 7			Desembargadora Rosa Maria Villa: 6
Desembargador Armando Augusto Pinheiro Pires: 6			Desembargadora Sonia Maria Forster do Amaral: 6
Desembargadora Fernanda Oliva Cobra Valdívia: 7			Desembargador Nelson Nazar: 6
Desembargador Fernando Álvaro Pinheiro: 7			Desembargadora Cândida Alves Leão: 5
Desembargador Luiz Carlos Norberto: 6			Desembargadora Jane Granzoto Torres da Silva: 6
Desembargador Manoel Antonio Ariano: 7			Desembargador Carlos Roberto Husek: 5
Desembargadora Maria da Conceição Batista: 5			Desembargador Wilson Fernandes: 3
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.
RISCOS AMBIENTAIS²

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho
NOTAS
¹ Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2". / ² A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no Anexo I / ³ Visitas Técnicas da equipe Ergonomia em Ação, nas quais foram realizadas orientações, do ponto de vista ergonômico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliário, equipamentos e acessórios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequações necessárias, ocorridas nos seguintes setores e respectivas datas: GAB. DES. ANA Mª MORAES BARBOSA MACEDO 23/08/17; GAB. DES. BIANCA BASTOS 11/08/17; GAB. DES. SERGIO JOSÉ JUNQUEIRA MACHADO 06/07/16; GAB. DES. SILVANA ABRAMO M. ARIANO 30/06/16; GAB. DES. SIMONE FRITSCHY LOURO 26/06/17; GAB. DES. SONIA APARECIDA GINDRO 26/06/17; GAB. DES. REGINA DUBUGRAS 07/11/17; GAB. DES. ROSANA BUONO 06/12/17; GAB. DES. REGINA APARECIDA DUARTE 22/03/17.
LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA			LOCALIZAÇÃO: / 19º Andar		JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 01
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):		PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:		TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES¹
Atividade	Secretaria da Vice-Presidência Administrativa					Nº SERVIDORES: 04
Descrição das Atividades	Assessorar e prestar atendimento ao Vice-Presidente Administrativo no exercício de suas funções regimentais e outras que lhe sejam delegadas, desempenhando as atribuições que viabilizem o processamento interno de autos e demais expedientes afetos à Unidade.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.
RISCOS AMBIENTAIS²

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA³: 11.1.1 Ajuste do Posto de Trabalho
NOTAS
¹ Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2" / ² A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no Anexo I / ³ Visita Técnica da equipe Ergonomia em Ação ocorrida em 02/03/17, na qual foram realizadas orientações, do ponto de vista ergonômico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliário, equipamentos e acessórios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequações necessárias.

LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
VICE-PRESIDÊNCIA JUDICIAL			LOCALIZAÇÃO: / 19º Andar		JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 01
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):		PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:		TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES¹
Atividade	Secretaria da Vice-Presidência Judicial					Nº SERVIDORES: 07
Descrição das Atividades	Assessorar e prestar atendimento ao Vice-Presidente Judicial no exercício de suas funções regimentais e outras que lhe sejam delegadas, desempenhando as atribuições que viabilizem o processamento interno de autos e demais expedientes afetos à Unidade.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.
RISCOS AMBIENTAIS²

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA³: 11.1.1 Ajuste do Posto de Trabalho
NOTAS
¹ Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2". / ² A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no Anexo I / ³ Visita Técnica da equipe Ergonomia em Ação ocorrida em 09/03/17, na qual foram realizadas orientações, do ponto de vista ergonômico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliário, equipamentos e acessórios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequações necessárias.

LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
CORREGEDORIA REGIONAL				LOCALIZAÇÃO: / 19º Andar	JORNADA: / 40h/semana		Nº SERVIDORES: / 01
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO: / PÉ-DIREITO – 2,40 M		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): / ALVENARIA E DIVISÓRIAS EM MADEIRA			PISO: CARPETE
FORRO: / ESTRUTURA METÁLICA COM PLACAS PERFURADAS		TIPO DE ILUMINAÇÃO: / ARTIFICIAL – LÂMPADAS FLUORESCENTES / NATURAL - JANELAS			TIPO DE VENTILAÇÃO: / ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR / NATURAL - JANELAS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL				LOCALIZAÇÃO: / 19º Andar	JORNADA: / 40h/semana		Nº SERVIDORES: / 04
Atividade	Correição Externa nas Varas
Descrição das Atividades¹	Estudar os processos que são escolhidos para a correição nas Varas submetidas à correição; Conferir os prazos processuais e os andamentos dos processos nas varas; redigir ata após a correição; digitalizar e disponibilizar a ata de correição na internet.
Atividade	Secretaria
Descrição das Atividades²	Prestar assessoria jurídica e administrativa ao Desembargador Corregedor Regional e ao seu Auxiliar; realizar pesquisas e estudos que auxiliem no desempenho das atividades da Corregedoria Regional; exercer as atividades relacionadas à competência do Corregedor Regional estabelecida no Regimento Interno; organizar e arquivar os documentos da Unidade, dando-lhes o competente destino, de acordo com as disposições regimentais e regulamentares.
SETOR
COORDENADORIA DE CORREIÇÃO E INSPEÇÃO			LOCALIZAÇÃO: / 19º Andar			JORNADA: / 40h/semana		Nº SERVIDORES: / 06
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Descrição das Atividades²	Auxiliar o Corregedor Regional no desempenho das atividades relacionadas às seguintes competências estabelecidas no Regimento Interno: exercer a correição nas Varas do Trabalho e em todas as Unidades de serviço de primeiro grau; realizar correições extraordinárias e inspeções nas Varas do Trabalho e nas demais Unidades de serviço de primeiro grau.
SETOR
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E PROCEDIMENTOS CORREICIONAIS			LOCALIZAÇÃO: / 19º Andar			JORNADA: / 40h/semana		Nº SERVIDORES: / 07
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Descrição das Atividades	Assistir o Corregedor Regional no desempenho das atividades relacionadas às seguintes competências regimentais: exercer permanente vigilância sobre o serviço judiciário de primeiro grau, seja quanto à omissão dos deveres ou quanto ao cometimento de abusos, especialmente sobre o descumprimento dos prazos de decisão pelos juízes; fiscalizar a assiduidade e diligência dos juízes de primeiro grau; referir ao Tribunal Pleno o que consta no prontuário dos juízes em processos de vitaliciamento, promoção, remoção, permuta, licença ou disciplinar, bem como, sempre que solicitado; conhecer das representações e das reclamações relativas aos serviços judiciários de primeiro grau, determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias; processar, instruir e julgar as correições parciais e os pedidos de providências; providenciar sindicâncias e proposição de processos administrativos nas matérias de sua competência propor a instauração de procedimento disciplinar contra juiz de primeiro grau e servidores; apresentar ao Tribunal Pleno, para ciência e deliberação, relatório da produtividade individual dos juízes de primeiro grau, destacando: data, lotação, sentenças proferidas e decisões em atraso; avaliar permanentemente o juiz vitaliciando com relação ao desempenho, à idoneidade moral e à adaptação para o exercício do cargo.
SETOR
NÚCLEO DE APOIO ÀS VARAS EM RECUPERAÇÃO CORREICIONAL			LOCALIZAÇÃO: / 19º Andar			JORNADA: / 40h/semana		Nº SERVIDORES: / 09
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Descrição das Atividades²	Prestar auxílio às Varas do Trabalho inseridas no regime de recuperação, em conformidade com as disposições do Regimento Interno.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.
RISCOS AMBIENTAIS³

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA4: 11.1.1 Ajuste do Posto de Trabalho
NOTAS
1Conforme "Relatório de funções - Descritivo de Atividades Prédios de São Paulo - Capital / ² Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2" / ³A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no Anexo I / 4 Visitas Técnicas da equipe Ergonomia em Ação ocorridas em 23/03/2017 e 19/10/2017 no Gabinete e Secretaria da Corregedoria, nas quais foram realizadas orientações, do ponto de vista ergonômico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliário, equipamentos e acessórios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequações necessárias.

LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 247 Juízes Substitutos
NOTA
Lotação virtual para os juízes substitutos. O número de servidores não faz parte do total informado no item 1 desse Programa, ‘Descrição do Estabelecimento’, visto que os juízes prestam serviços em locais diversos dessa lotação e, portanto, não se encontram nesse estabelecimento.

SETOR
GABINETE 70	JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 02
NOTA
O número de servidores faz parte do total informado no item 1 desse Programa, ‘Descrição do Estabelecimento’.

SETOR
SECRETARIA DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AOS DESEMBARGADORES	JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 153

SETOR
SECRETARIA DE CERIMONIAL, EVENTOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ¹			LOCALIZAÇÃO: / 21º Andar Torre A		JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 01
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):		PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:		TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES ²
Atividade	Diversas
Descrição das Atividades	Assessorar a Presidência nas questões relativas às normas de cerimonial e da ordem de precedência e relações institucionais, bem como organizar, planejar e supervisionar as ações relativas às solenidades e eventos institucionais no âmbito deste Tribunal.
Atividade	Seção de Cerimonial e Protocolo					Nº SERVIDORES: 03
Descrição das Atividades	Propor o modelo e a correta dinâmica para as cerimônias demandadas ou autorizadas, zelando pela atualidade do protocolo empregado; acompanhar a edição de legislação e normas protocolares; manter atualizado o cadastro de autoridades internas e externas e personalidades, garantindo a atualidade da mala direta da Presidência; propor e desenvolver os modelos de convites, expedindo-os com os registros cabíveis; supervisionar a dinâmica das cerimônias quanto à ordem de precedência, à execução do Hino Nacional e ao correto posicionamento das Bandeiras; auxiliar a Mesa Diretora nas sessões solenes, sessões especiais, recepções e demais eventos; propor ações de treinamento que privilegiem a capacitação dos servidores nas competências necessárias à Unidade.
Atividade	Seção de Eventos e Relações Institucionais					Nº SERVIDORES: 03
Descrição das Atividades	Acompanhar e adaptar-se à dinâmica das relações institucionais públicas; providenciar o receptivo de Autoridades e Personalidades; acompanhar, quando solicitado, o Presidente do Tribunal em eventos externos; preparar as visitas precursoras; atuar em conjunto com a Secretaria de Segurança Institucional nos eventos internos e externos; elaborar os requisitos e os termos de referência das contratações pretendidas pela Unidade, zelando pela fiscalização dos serviços e demais itens contratados, com a certificação de sua execução ou entrega; coordenar a execução dos serviços e a organização dos preparativos dos espaços físicos para os eventos; coordenar o programa de visita monitorada; coordenar as operações relativas a exposições; providenciar a expedição de todas as mensagens afetas as ações protocolares e de cerimonial, observadas as determinações da Presidência do Tribunal; preparar, quando solicitado, o receptivo e o embarque de autoridades que estejam a convite do Tribunal; atuar nas Cerimônias de instituições externas ao Tribunal, quando assim autorizado; propor ações de treinamento que privilegiem a capacitação dos servidores nas competências necessárias à Unidade.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Ajuste do Posto de Trabalho
NOTAS
¹ Averiguação dos Riscos Ambientais a ser realizada, ocasião em que serão analisadas as medidas de controle, quando aplicáveis. / ² Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2".

LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
SECRETARIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL¹			LOCALIZAÇÃO: / 21º Andar Torre B		JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 05
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):		PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:		TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES²
Atividade	Diversas
Descrição das Atividades	Realizar a segurança dos magistrados, servidores e demais autoridades na área de jurisdição do Órgão e em qualquer localidade do território nacional, quando autorizado pela Presidência; promover a segurança de magistrados e servidores no exercício de suas funções institucionais; realizar a vigilância dos bens móveis e imóveis e das instalações do Tribunal; cuidar da preservação da ordem nos recintos oficiais da Instituição, conduzindo à autoridade policial, pessoas em situação de flagrante delito, ou ato infracional, ou ainda, por determinação de autoridade judiciária; organizar a distribuição das viaturas, verificar a regularidade de sua documentação, conservação, manutenção e limpeza; manter o contínuo monitoramento, acompanhamento e enfrentamento de ameaças, com ações voltadas para atividade de inteligência; solicitar a celebração de convênios, para a formação, treinamento e reciclagem de pessoal, com órgãos públicos de notório saber na área de inteligência; executar ações de natureza institucional relativas à obtenção e análise de dados para a produção de conhecimentos, desde que autorizadas pela Presidência; promover atividades de investigação institucional para salvaguardar os interesses / dessa Corte, mantendo sigilo e segurança das informações; relacionar-se com órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Inteligência; prestar policiamento ostensivo com agentes próprios, preferencialmente, ou terceirizados, inclusive nas salas de audiências, quando necessário; auxiliar, quando solicitado pela Presidência do Tribunal, na segurança das equipes de trabalho executantes das políticas institucionais e de erradicação do trabalho análogo ao de escravo e infantil, em cooperação com outros órgãos.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Ajuste do Posto de Trabalho
NOTAS
¹Averiguação dos Riscos Ambientais a ser realizada, ocasião em que serão analisadas as medidas de controle, quando aplicáveis. / ² Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2".

LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
SEÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DA COPA			LOCALIZAÇÃO: / 22º Andar		JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 03
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO:		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO):		PISO:
FORRO:		TIPO DE ILUMINAÇÃO:		TIPO DE VENTILAÇÃO:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Atividade	Diversas¹
Descrição das Atividades	Gerenciar os serviços de copa para as Unidades do Tribunal; administrar os serviços de café, chá e água; controlar e realizar a distribuição de água mineral; elaborar cardápios de acordo com grupos de faixa etária para as refeições fornecidas pelo Berçário.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.
RISCOS AMBIENTAIS²

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Ajuste do Posto de Trabalho
NOTAS
¹ Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT. / ² A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no Anexo I.

LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
PRESIDÊNCIA			LOCALIZAÇÃO: / 23º Andar		JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 01
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE / (Os dados abaixo estão sendo levantados e serão inseridos na próxima revisão)
ÁREA / PÉ-DIREITO: / PÉ-DIREITO – 2,40 M		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): / ALVENARIA E DIVISÓRIAS DE MADEIRA ENVERNIZADA		PISO: PLACAS LAMINADAS
FORRO: / ESTRUTURA METÁLICA COM PLACAS PERFURADAS		TIPO DE ILUMINAÇÃO: / ARTIFICIAL – LÂMPADAS FLUORESCENTES / NATURAL - JANELAS		TIPO DE VENTILAÇÃO: / ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR / NATURAL - JANELAS
SETOR
GABINETE DA SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA			LOCALIZAÇÃO: / 23º Andar		JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 01
SETOR
SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA			LOCALIZAÇÃO: / 23º Andar		JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 04
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES¹
Descrição das Atividades	Exercer a coordenação e supervisão das Unidades que integram a Secretaria Geral da Presidência; Submeter ao Presidente as matérias sujeitas a sua deliberação ou despacho; Receber autoridades em visita oficial ao Tribunal; Manter contatos com autoridades de igual nível dos demais Poderes e Tribunais Superiores sempre que necessário e em decorrência de / suas atividades funcionais; Relacionar-se com as demais Unidades do Tribunal para o encaminhamento de assuntos de interesse da Presidência; Recepcionar e assistir pessoas com audiência marcada; Coordenar a preparação da agenda diária do Presidente de acordo com as diretrizes recebidas; Cumprir e fazer cumprir as decisões do Presidente e do Tribunal; / Executar os atos e medidas relacionados com a finalidade da Secretaria Geral da Presidência; Desempenhar outras funções decorrentes do exercício do cargo que lhe sejam atribuídas pela autoridade superior.

SETOR
SECRETARIA EXECUTIVA DA PRESIDÊNCIA		LOCALIZAÇÃO: / 23º Andar	JORNADA: / 40h/semana	Nº SERVIDORES: / 03
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES²
Atividade	Recepção
Descrição das Atividades	Atender o público externo e interno; Atender o Desembargador Presidente, sua agenda e compromissos.
Atividade	Gabinete
Descrição das Atividades	Separar correspondências e petições; atender o público interno e externo; atender o Desembargador Presidente, sua agenda e compromissos.
Atividade	Chefe de Gabinete
Descrição das Atividades	Ler e analisar documentos; manipular, organizar e estudar processos administrativos.
Atividade	Secretaria
Descrição das Atividades	Protocolar documentos que dão entrada no gabinete; fazer cadastro, no sistema, de todos os documentos recebidos; levar expediente para gabinetes e fazer malote; atender público interno e externo e o Desembargador Presidente.
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
Computador de mesa, impressora, telefone.
RISCOS AMBIENTAIS³

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA4: 11.1.1 Ajuste do Posto de Trabalho
NOTAS
¹ Conforme "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2". / ² Programa de Gerenciamento Ergonômico, da Medmais. / ³ A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no Anexo I. / 4 Visita Técnica da equipe Ergonomia em Ação ocorrida em 30/03/2017 no Gabinete e na Secretaria Geral da Presidência, na qual foram realizadas orientações, do ponto de vista ergonômico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliário, equipamentos e acessórios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequações necessárias.

LEGENDA
N/A – Não aplicável

SETOR
TELETRABALHO (Para servidores aprovados no processo)	LOCALIZAÇÃO: / Domicílio / (local escolhido pelo servidor)	JORNADA: / 40h/semana
CONSIDERAÇÕES SESMT
A Res. CSJT nº 151/2015, alterada pela Res. nº 207/2017, introduz a modalidade de teletrabalho às práticas institucionais da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. Por meio desses documentos legais, é delegado ao servidor em teletrabalho a organização e a regulação do tempo (art. 14, § único), bem como a responsabilidade pelas estruturas física e tecnológica necessárias à realização do trabalho (art. 12). Entretanto, a mesma legislação atribui aos Regionais a responsabilidade pela orientação sobre aspectos ergonômicos adequados à realização das atividades em domicílio e sobre requisitos técnicos dos equipamentos a serem utilizados (art. 22). / Já a Res. CNJ nº 227/2016, alterada pela Res. 298/2019, que regulamenta o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário, estabelece a obrigatoriedade do exame periódico anual para estes servidores (art. 9 item IX). Além de atribuir ao servidor a responsabilidade de providenciar e manter espaço físico, mobiliário e equipamentos próprios e adequados ao trabalho, comprovado por meio de declaração (art. 9º § 4º e 5º). / Com base nesses regulamentos, o TRT2 regulamentou o teletrabalho no âmbito de seu Regional por meio do Ato GP nº 56/2018. Em seu art. 4º, item III, a participação do servidor em regime de teletrabalho é condicionada à avaliação médica e biopsicossocial para detectar as condições de risco, determinando, ainda, a obrigatoriedade do servidor de submeter-se, anualmente, ao exame periódico. / Neste Regional, o servidor, candidato a teletrabalho, passa pelas seguintes etapas: / 1) Avaliação psicológica; / 2) Avaliação médico-ocupacional através da realização do exame médico periódico; / 3) Orientação ergonômica quanto à adequação do posto de trabalho a ser montado no local em que executará o teletrabalho; / 4) Autodeclaração do servidor de que a instalação em que executará teletrabalho atende às recomendações ergonômicas e que ele recebeu as orientações ergonômicas necessárias a realizar e manter a referida adequação. / O servidor considerado inapto por condições médicas no exame periódico não poderá executar teletrabalho.
POSTO DE TRABALHO UTILIZADO NAS ATIVIDADES
A montagem do posto de trabalho informatizado sugerido pelo Tribunal para realização do teletrabalho é de responsabilidade do servidor. Este deverá seguir os requisitos tecnológicos recomendados pela equipe de TI e as orientações ergonômicas contidas no Manual de Teletrabalho, que são apresentadas ao servidor, pessoalmente, pela equipe da SESMT quando de sua adesão ao regime. / A equipe de Segurança e Medicina do Trabalho não faz verificações periódicas ou rotineiras em postos de trabalho domiciliares, cabendo ao servidor atentar para a organização do trabalho, inclusive regulação do tempo, e para a manutenção do posto de trabalho conforme orientações expedidas no manual acima mencionado e das condições de trabalho por ele declaradas, cuja finalidade é assegurar a saúde e a segurança dos servidores em teletrabalho. / O material educativo está disponível na intranet para consulta a qualquer momento. Dúvidas poderão, ainda, ser esclarecidas com a equipe da SESMT por mensagem eletrônica, telefone e também pessoalmente, por ocasião da realização do exame periódico com prévio agendamento.
RECOMENDAÇÕES GERAIS
ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho

# 9 NOTAS GERAIS
• A descrição das atividades baseou-se no Relatório de Funções – Descritivo de Atividades Prédios de São Paulo – Capital, disponível à época da realização dos levantamentos, e em relatos fornecidos por setores específicos. As atualizações necessárias serão realizadas pelo setor responsável e serão inseridas nas revisões do Programa.

• As ações de verificação e melhorias ergonômicas de aspecto biomecânico nos postos de trabalho estão contempladas no Projeto Ergonomia em Ação, que se encontra em andamento e tem caráter permanente. As demandas pontuais serão avaliadas por equipe da SESMT responsável pelo projeto.

• O levantamento de possíveis situações de riscos de acidentes, bem como a reavaliação das condições de conforto dos ambientes, serão realizados durante as inspeções da equipe SESMT para revisão do Programa. Este será devidamente documentado e apresentado com as respectivas sugestões de melhorias. Todas as situações verificadas antes do início da revisão serão pontualmente tratadas pela equipe SESMT.

• Quanto ao aspecto prevenção e combate a incêndio, a formação e o treinamento da brigada de emergência são realizados, atualmente, pela Secretaria de Saúde, por meio do SESMT. As demais providências relacionadas à obtenção do AVCB e à verificação das condições de equipamentos e sistemas de combate a incêndio, estão a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Logística e Administração Predial, por meio da Seção de Infraestrutura Mecânica e Segurança Contra Incêndio. O Plano Emergencial e respectivos exercícios periódicos aguardam deliberações administrativas para a respectiva implantação.

• Os dados técnicos contidos nesse programa foram extraídos dos Laudos elaborados por empresa contratada pelo TRT2 para esse fim, após levantamento de dados em inspeções realizadas nos ambientes de trabalho, sendo de sua responsabilidade.

• Qualquer divergência nos dados relacionados a denominação e localização de setores/áreas, número de funcionários e descrição sumária de atividades poderá ocorrer em virtude de reestruturações propostas por este Regional. Também podem ocorrer divergências em razão das especificidades de cargos e/ou funções que, por sua natureza, exijam o exercício das atividades em local distinto daquele onde figura a lotação.

# 10 DESCRIÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL
AÇÕES DE MELHORIA		PRIORIDADE	PRAZO PREVISTO	RESPONSÁVEL
01	Projeto Ergonomia em Ação – orientação e melhorias ergonômicas de natureza biomecânica.¹	Média	Permanente / (em andamento)	SESMT / Secretaria de Saúde
02	Elaboração do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS)	Alta	Agosto 2020	SESMT
03	Avaliar os setores indicados no item 7.1, cuja avaliação não foi realizada.	Média	2020	SESMT
Notas: / ¹ A continuidade das ações de melhorias está condicionada à manutenção da equipe técnica com, no mínimo, a atual formação (médico do trabalho, fisioterapeuta, enfermeira do trabalho, restrita ao prédio de lotação) conforme descrito no referido projeto.

[voltar - 5.4 Planejamento Anual]

# 11 RECOMENDAÇÕES GERAIS
## 11.1 ERGONOMIA
11.1.1 POSTO DE TRABALHO INFORMATIZADO

Para maior conforto no posto de trabalho, é importante que mobiliário e equipamentos estejam adequadamente ajustados às condições do usuário. Uma extensa abordagem destas questões está disponível no manual do teletrabalho (link abaixo), considerando que o teletrabalho ocorre também em posto informatizado, as recomendações ergonômicas são essencialmente as mesmas.
Para melhor ajuste, pode ser necessária a retirada do suporte de teclado ou, ainda, a mudança de lado do gaveteiro das estações de trabalho. Em qualquer desses casos, deve-se encaminhar e-mail para adm.predial@trtsp.jus.br com a solicitação, que ela será incluída no cronograma da seção responsável.
Além do ajuste do posto de trabalho, é recomendado que sejam utilizados acessórios que proporcionem apoio a determinados segmentos do corpo. O TRT 2 já disponibilizou para servidores e magistrados apoio de punho para teclado, mouse pad e apoio para os pés, com o objetivo de oferecer melhores condições. Entretanto, o uso dos acessórios, embora altamente recomendado, é facultativo, cabendo ao trabalhador, após orientação, optar pelo seu uso ou não.
Caso o posto de trabalho não conte com um desses itens, deve-se verificar com o superior imediato sua disponibilidade no local de trabalho, não havendo itens disponíveis é possível solicitá-los à Seção de Material por meio de PROAD.
Para reduzir situações que possam provocar lesões, recomenda-se também que, além do ajuste no posto de trabalho, sejam realizadas pausas de 5 a 10 minutos a cada hora trabalhada, fora do posto de trabalho preferencialmente. Pode-se utilizar essa pausa para a realização de alongamento e exercícios recomendados pela equipe de Ginástica Laboral do TRT 2, incluindo exercícios para os olhos e cujas ilustrações podem ser acessadas na intranet ou pelos links abaixo:
Os servidores podem requerer orientações ergonômicas individualizadas sobre seu posto de trabalho abrindo um PROAD de solicitação de visita técnica ergonômica - Ergonomia em Ação, em que uma equipe da Seção de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) se desloca até o local de trabalho para atender a solicitação, que também pode ser coletiva, atendendo todos os servidores do setor.
Alongamentos:
http://intranet.trtsp.jus.br/images/pordentrodotrt/laboral/alongamentos.pdf

Olhos
http://intranet.trtsp.jus.br/images/pordentrodotrt/laboral/exercicio-olhos.pdf

Folder Ergonomia em Ação:
https://intranet.trtsp.jus.br/images/pordentrodotrt/saude/anexos/Anexo_I.pdf

Manual apoio de pés:
https://intranet.trtsp.jus.br/images/pordentrodotrt/saude/anexos/Anexo_II.pdf

Manual teletrabalho:
https://intranet.trtsp.jus.br/images/pordentrodotrt/saude/documentos/teletrabalho.pdf

## 11.2 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
Divisões, Coordenadorias, Seções ou Setores do TRT2, nos quais estejam lotados funcionários com atribuições que demandem atuar ou adentrar em depósitos e oficinas, visitar obras ou instalações em fase de planejamento, execução ou manutenção, devem disponibilizar aos servidores um conjunto de Equipamentos de Proteção Individual, compatível com os riscos aos quais são expostos.
11.2.1 Controle de entrega, reposição e treinamento
Devem, tais servidores, assinar ficha de controle de entrega e responsabilizarem-se pela guarda, conservação e uso adequado, conforme a finalidade dos EPI.
Demanda-se a reposição dos equipamentos assim que vencidos os prazos de validade dos respectivos Certificados de Aprovação (CA), ou quando os mesmos se mostrarem inoperantes.
Participação em treinamento específico, por parte dos servidores, constituirá evidência de que os mesmos, efetivamente, conhecem a finalidade e a correta utilização dos EPI.

## 11.3 TRABALHO EM ESPAÇOS CONFINADOS
Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.
Necessário se faz relacionar todos os espaços confinados existentes nas Unidades deste TRT2, prover sinalização que identifique tais espaços, bem como, para cada um desses pontos, identificar os riscos específicos, deixando formalizado quem é o responsável técnico pelo cumprimento da NR 33 da Portaria 3214 do MTb.
Não é permitida a entrada, em qualquer espaço confinado, sem que o servidor esteja devidamente treinado, bem como, sem a presença de um “Supervisor de Entrada”, também treinado para as situações emergenciais.
Permissão de Entrada e Trabalho deverá ser emitida pelo responsável, antes do ingresso de qualquer pessoa a um espaço confinado.
 O servidor só será autorizado a adentrar em um espaço confinado quando, através do respectivo Atestado de Saúde Ocupacional, tiver sua aptidão comprovada para tal atividade, conforme requerido no PCMSO. As mesmas exigências são aplicáveis a qualquer trabalhador que realize atividades de qualquer natureza nos espaços identificados, incluindo os trabalhadores contratados.

## 11.4 TRABALHO EM ALTURA
Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de dois (2) metros do nível inferior, onde haja risco de queda.
Só se fará qualquer trabalho em altura mediante supervisão de um responsável, pautando-se a atividade em avaliação prévia, que delimite os riscos e as medidas de controle que serão tomadas, a disponibilidade dos EPI previstos em Norma, a constatação de estar o servidor aprovado em treinamento teórico e prático, bem como, a emissão da respectiva Permissão de Trabalho (PT).
O servidor só será autorizado a subir quando, através do respectivo Atestado de Saúde Ocupacional, tiver sua aptidão comprovada para trabalho em altura.
Por sistema de ancoragem, entende-se, “um conjunto de componentes, integrante de um sistema de proteção individual contra quedas (SPIQ), que incorpora um ou mais pontos de ancoragem, aos quais podem ser conectados equipamentos de proteção individual (EPI) contra quedas”, ao qual o servidor deverá permanecer conectado durante todo o período de exposição ao risco de queda. Tais pontos deverão ser submetidos a verificações periódicas, mantendo-se vigente a devida anotação de responsabilidade técnica, por profissional habilitado, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
A utilização de equipamentos de guindar ou utilizados para a movimentação e transporte de pessoas deve ser pautada por minuciosa análise do prontuário específico, na qual se constate a capacidade de carga dos equipamentos, as boas condições de manutenção, bem como a vigente anotação de responsabilidade técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

## 11.5 TRABALHO COM ELETRICIDADE
Necessário se faz constituir prontuário de instalações elétricas para cada uma das unidades do TRT2, conforme regulamentado pela NR 10, com ênfase à especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual, bem como à documentação que comprove a qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores envolvidos na manutenção da rede instalada.
A qualificação será comprovada por apresentação de Certificados de Treinamento normatizado.
A saúde do trabalhador deverá ser comprovada por Atestado de Saúde Ocupacional, explicitando a aptidão para o trabalho com eletricidade, conforme requerido no PCMSO.
Somente pessoas autorizadas – através da emissão e liberação da respectiva Permissão de Trabalho por responsável formalmente designado – pode interagir com as instalações elétricas.
Em todas as Unidades do TRT2, a intervenção de trabalhadores em instalações elétricas de alta-tensão e/ou no Sistema Elétrico de Potência, dentro dos limites estabelecidos como zona de risco, conforme Anexo II da NR 10, somente será realizada com emissão de autorização pelo responsável pelo serviço e após a desenergização, conforme procedimento estabelecido.

## 11.6 CONDUÇÃO DE VEÍCULOS
Importa que os servidores que conduzam veículos oficiais em serviço, além de possuírem habilitação para a categoria do veículo, sejam treinados em Direção Defensiva.

## 11.7 CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS
Para a execução de Obras de Construção Civil ou Reformas que empregarem vinte (20) ou mais trabalhadores, demandar-se-á da Empresa Contratada a elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT).
Independentemente do número de trabalhadores empregados na obra, as passarelas, depósitos de entulho, escavações, taludes, áreas de vivência dos trabalhadores ali empregados e outras condições remanescentes desses serviços, devem ser planejadas de tal forma a atender as disposições previstas em norma regulamentadora (NR 18) a fim de não impactar a Segurança dos servidores que demandam seu local de trabalho.
Farta sinalização de segurança deverá ser empregada, por vezes delimitando-se e isolando-se fisicamente áreas e prevendo acessos extraordinários para que a integridade dos servidores e demais transeuntes seja efetiva.

[voltar Coordenadoria de Autuação e Distribuição Recursal]
[voltar Coordenadoria de Transporte Institucional]
[voltar Seção Administrativa Predial da Sede]
[voltar Seção de Manutenção]
[voltar Seção de Recebimento e Expedição - Posto]
[voltar Seção de Limpeza e Conservação]
[voltar Coordenadoria de Segurança Institucional]
[voltar Seção de Protocolo Judiciário]
[voltar Unidade de Atendimento ao PJE]
[voltar Seção de Segurança Institucional]
[voltar Seção de Telefonia]
[voltar Secretaria Geral Judiciária]
[voltar Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial]
[voltar Secretaria de Dissídios Coletivos]
[voltar Secretaria de Saúde]
[voltar Secretaria de Assessoramento à Convocação de Magistrados]
[voltar Turmas/Secretaria - 3º ao 7º andar]
[voltar Secretaria de Dissídios Individuais: 1,3,5 e 7 / 2,4,6 e 8]
[voltar Gabinetes de Desembargadores - 7º a 19º andar]
[voltar Gabinete da Vice Presidência Administrativa]
[voltar Gabinete da Vice Presidência Judicial]
[voltar Gabinete da Corregedoria]
[voltar Secretaria de Cerimonial, Eventos e Relações Institucionais]
[voltar Secretaria de Segurança Institucional - 21º Andar Torre B]
[voltar Seção de Gestão de Serviços da Copa]
[voltar Gabinete da Presidência]

## 11.2 SAÚDE
### 11.2.1 Serviços de Saúde

Para efeito da norma regulamentadora nº 32, os serviços de saúde são caracterizados como qualquer edificação que se destina à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade.
Considerando o caráter de prestação de serviços de saúde dos ambulatórios deste Regional, recomenda-se, com base na referida norma, que:
- Em caso de exposição acidental ou incidental, medidas de proteção devem ser adotadas imediatamente, mesmo que não previstas no PPRA;
- Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual;
- O uso de luvas não substitua o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas;
- Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só devem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho;
- Trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto, que deve ser fornecida sem ônus para o empregado;
- Quando houver contato direto da vestimenta com material orgânico, a sua higienização deve ser de responsabilidade do empregador;
- Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais;
- Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.
- Deve-se fornecer a todo trabalhador dos serviços de saúde, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B, além dos estabelecidos no PCMSO. A vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde.
[voltar Secretaria de Saúde]
# ANEXO I. RESULTADO DAS AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS POR AMBIENTE

[voltar Coordenadoria de Autuação e Distribuição Recursal]

[voltar]

[voltar Seção de Manutenção]

[voltar Seção de Recebimento e Expedição - Posto]

[voltar Seção de Protocolo Judiciário]

[voltar Seção de Segurança Institucional]

[voltar Secretaria Geral Judiciária]

[voltar Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial]

[voltar Secretaria de Dissídios Coletivos]

[voltar Turmas/Secretarias]

[voltar Secretarias de Dissídios Individuais]

[voltar Gabinetes de Desembargadores]

[voltar Gabinete da Vice Presidência Administrativa]

[voltar Gabinete da Vice Presidência Judicial]

[voltar Gabinete da Corregedoria]

[voltar Gabinete da Presidência]

# ANEXO II. GLOSSÁRIO

Acidente de Trabalho: Aquele que acontece no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional podendo causar morte, perda ou redução permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
Agentes físicos: ruído, vibração, temperaturas extremas, pressão atmosférica anormal, radiação ionizante, radiação não ionizante, infrassom e ultrassom.
Agentes químicos: substâncias, compostos ou produtos químicos que podem ser absorvidos pelo organismo pela via respiratória, através da pele ou por ingestão, nas formas de: poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores.
Agentes biológicos: são aqueles que se apresentam nas formas de microrganismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas, tais como: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários e vírus, entre outros.
Decibel (dB): décima parte do Bel, unidade de intensidade sonora no Sistema Internacional de Unidades.
Doença do trabalho: Doença causada pelas condições do trabalho.
Doença ocupacional: Doença relacionada à atividade desempenhada pelo trabalhador ou às condições de trabalho às quais ele está submetido.
Doença profissional: Doença provocada pelo tipo de trabalho.
Grupo de Exposição Similar (GES): Grupo de trabalhadores que experimentam situações de exposição semelhantes de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador desse grupo seja representativo da exposição dos demais trabalhadores.
Limites de Tolerância: define a concentração ou intensidade máxima ou mínima, de substâncias ou níveis de agentes, físicos ou químicos, que representam condições sob as quais se acredita que a maioria dos trabalhadores podem permanecer expostos repetidamente diariamente sem sofrer efeitos lesivos à saúde. No Brasil, esses limites são normatizados pela NR 15.
Norma Regulamentadora (NR): As NR são elaboradas por comissão tripartite, incluindo governo, empregados e empregadores e publicadas pelo Ministério doTrabalho e Emprego. São em número de 36.
Risco: Possibilidade real ou potencial capaz de causar lesão e ou morte, danos ou perdas patrimoniais, interrupção de processo de produção ou de afetar a comunidade ou o meio ambiente.
Riscos ambientais: para efeito da NR-9 (item 9.1.5) são considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existente nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes causar danos à saúde do trabalhador.
Riscos Ergonômicos de natureza biomecânica: relacionam-se às características da anatomia humana, antropometria, fisiologia e biomecânica em relação à atividade física, incluindo o estudo de postura e gestos laborais, transporte e manuseio de materiais (cargas), repetitividade, mobiliário, leiautes, condições ambientais, bem como projetos de posto de trabalho, segurança e saúde.
# ANEXO III. SIGLAS

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists
EPC – Equipamento de Proteção Coletiva
EPI – Equipamento de Proteção Individual
FUNDACENTRO – Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Medicina e Segurança do Trabalho
GES – Grupo de Exposição Similar
LT – Limite de Tolerância
NR – Norma Regulamentadora
OIT – Organização Internacional do Trabalho
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
SESMT – Seção de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde

O documento original está disponível na Seção de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
Montagem: / Seção de Engenharia de Segurança e / Medicina do Trabalho - SESMT	Aprovação: / _________________________ / Administração
Este documento, quando impresso, só é válido com assinatura original.

# QUADRO I - CONTROLE DE REVISÕES

QUADRO DE CONTROLE DE REVISÕES
DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO	MOTIVO
2017	-	INICIAL	1
2018	1ª	REVISADO	1
2019	2ª	REVISADO	1

1 - Atendimento à legislação / 2 - Incorporação de nova atividade / 3 - Alteração de metodologia / 4 - Melhoria do processo / 5 - Mudança de ambiente físico